**海南东方兰晟农业科技有限公司申请东方市2017年生态循环农业建设项目先建后补的情况**

1. 负责人：吴毓权
2. 建设地址：新龙镇那斗村
3. 建设内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 工程量 |
| 1 | 沼渣池 | 30m³ |
| 2 | 沼液池 | 200m³ |
| 3 | 田间水池 | 300m³ |
| 4 | 过滤器 | 一套 |
| 5 | 管道安装 |  |
| 6 | 电气安装 |  |
| 7 | 水泵 | 6台 |
| 8 | 暗沟和盖板 | 150米 |
| 9 | 格栅池 | 2m³ |
| 10 | 集粪池 | 30m³ |
| 11 | 水解酸化池 | 50m³ |
| 12 | 筛棚 | 20㎡ |
| 13 | 厌氧池基础 |  |
| 14 | 贮气柜基础 |  |
| 15 | 沉淀池 | 50m³ |
| 16 | 沼液池 | 1000m³ |
| 17 | 配电房 | 9㎡ |
| 18 | 发电机房 | 24㎡ |
| 19 | 搅拌机 | 一套 |
| 20 | UASB+AF厌氧池安装 | 1000m³ |
| 21 | UASB+AF附件布水器安装 |  |
| 22 | UASB+AF三项分离器安装 |  |
| 23 | 厌氧池填料安装 |  |
| 24 | 贮气柜安装 | 300m³ |
| 25 | 水封池安装 | 350m³ |
| 26 | 自动格栅机 | 一台 |
| 27 | 固液分离机 | 一台 |
| 28 | 填料安装 |  |
| 29 | 自动化控制系统 |  |
| 30 | 室外管道安装 |  |
| 31 | 电气动力安装 |  |
| 32 | 有机肥场 | 500㎡ |
| 33 | 有机肥库房 | 100㎡ |
| 34 | 有机肥翻抛机 | 一套 |
| 35 | 电气安装 |  |