东方市 市(县)生活饮用水水末梢水水质监测信息公开表( 2023 年第 一 季度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结  果评价 |
| 1 | 八所镇 | 市自来水厂 | 2023.3.22 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)、耐热大肠菌群  /(MPN/100mL或CFU/100mL)、大肠埃希氏菌/(MPN/100mL  或CFU/100mL)、菌落总数（CFU/mL）、砷（mg/L）、镉（mg/L）  铬（六价，mg/L）、铅（mg/L）、汞（mg/L）、硒（mg/L）  氰化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计，mg/L）  三氯甲烷（mg/L）、色度（铂钴色度单位）、  浑浊度（NTU-散射浊度单位）、臭和味、肉眼可见物  pH （pH单位）、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）  铜（mg/L）、锌（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）  溶解性总固体（mg/L）、总硬度(以CaCO3计，mg/L）  耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）、氨氮（mg/L）  氯酸盐（mg/L）、亚氯酸盐（mg/L）、二氧化氯（mg/L）  游离氯（mg/L） | 无 |  | 检验合格 |
| 2 | 八所镇东方大道 | 市自来水厂 | 2023.3.22 | 无 |  | 检验合格 |
| 3 | 八所镇康福路 | 市自来水厂 | 2023.3.22 | 无 |  | 检验合格 |
| 4 | 三家镇 | 市自来水厂 | 2023.3.20 | 无 |  | 检验合格 |
| 5 | 四更镇 | 市自来水厂 | 2023.3.20 | 无 |  | 检验合格 |
| 6 | 新龙镇新村 | 市自来水厂 | 2023.3.20 | 无 |  | 检验合格 |
| 7 | 感城镇 | 陀兴水厂 | 2023.3.20 | 无 |  | 检验合格 |
| 8 | 板桥镇 | 陀兴水厂 | 2023.3.20 | 无 |  | 检验合格 |
| 9 | 大田镇 | 大田净水厂 | 2023.3.21 | 无 |  | 检验合格 |
| 10 | 东河镇 | 东河水厂 | 2023.3.21 | 无 |  | 检验合格 |
| 11 | 天安乡 | 东河水厂 | 2023.3.21 | 无 |  | 检验合格 |
| 12 | 江边乡 | 江边乡水厂 | 2023.3.21 |  | 无 |  | 检验合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |