公司

呼气式酒精测试仪采购报价单

购货方：东方市公安局交通警察大队        报价单位：

地 址 ： 海南省东方市八所镇东海路46号  地  址：

联系人：谭先生                          联系人：

电  话：15008006262                     电  话：

- 参与报价的产品品牌规格型号：

- 产品报价：（大写）                     ；（小写） ￥

二、参与报价的产品技术参数是否满足购货方需求

| 序号 | 产品功能及技术参数 | 产品是否满足技术参数要求（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品符合GB/T21254-2007标准 |  |  |
| 2 | 传感器类型：采用电化学燃料电池型酒精传感器，只对酒精起反应。 |  |  |
| 3 | 测试模式：设备必须具有主动测试，被动测试和快速测试功能。 |  |  |
| 4 | 显示屏：≥3.0寸、≤5.0寸彩色中控屏幕，清晰直观、可触摸操作。 |  |  |
| 5 | 主机电池：保障机器工作时间≥8小时，连续检测、打印≥500次，电池安装采用独立式结构设计，开启电池盖可直接拆卸电池，电池盖采用定制螺钉结构设计防止断裂后脱落。时钟后备电池：要求为大容量的钮扣电池供电方式，保障机器时钟供电达到2年以上，打开主机电池盖能方便的更换钮扣电池。 |  |  |
| 6 | 测量范围：0.00mg/100mL~550mg/100mL(呼气酒精浓度) |  |  |
| 7 | 检测精度（工作温度范围内）符合GB/T21254-2007标准。 |  |  |
| 8 | 示值误差和重复性符合GB/T21254-2007标准 |  |  |
| 9 | 具有吹气中断告警提示及拒绝检测记录功能 |  |  |
| 10 | 支持中文输入车牌号，驾驶证号和执勤民警警号等必要信息的功能，并可直接打印出来 |  |  |
| 11 | 存储：主机单机存储检测信息≥2万条，可随时进行查询、重复打印等操作，并可通过USB连接电脑。 |  |  |
| 12 | 拍照功能：吹气过程自动拍照取证，摄像头≥300万像素；≥115度广角摄像头 |  |  |
| 13 | 语音播报：使用过程有语音播报 |  |  |
| 14 | 吹管：符合卫生条件的一次性吹管，采用单向吹管，单独封装，一键弹出式吹管设计，确保执法过程的卫生安全 |  |  |
| 15 | 嵌入式一体化打印功能 |  |  |
| 16 | 预留4G无线网络传输模块 |  |  |
| 17 | 工作温度：-20°C-45ºC |  |  |
| 18 | 储存温度：-30°C-70ºC |  |  |

备注说明：

1、以上报价含运输、安装、调试、上门服务、税费等所有款项。

2、签订合同之日起，产品     天内向采购方发货。

3、产品质保期为   月，在质保期内向采购方提供软、硬件免费上门服务。

4、以上填报数据真实有效，如有虚假，本公司愿承担由此引起的一切法律责任。

报价单位（盖章）：

日  期：