公司

快速排查酒精测试仪采购报价单

购货方：东方市公安局交通警察大队        报价单位：

地 址 ： 海南省东方市八所镇东海路46号  地  址：

联系人：谭先生                          联系人：

电  话：15008006262                     电  话：

- 参与报价的产品品牌规格型号：

- 产品报价：（大写）                     ；（小写） ￥

二、参与报价的产品技术参数是否满足购货方需求：

| 序号 | 产品功能及技术参数 | 产品是否满足技术参数要求（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器：采用电化学燃料电池传感器，只对酒精起反应。 |  |  |
| 2 | 屏幕显示：彩色显示屏，列表式中文菜单显示。 |  |  |
| 3 | 按键：整台设备不多于3个按键，且带中文标识明确易懂，采用密封防水设计 |  |  |
| 4 | 手柄设计：舒适防滑，符合人体工程学，携带方便。 |  |  |
| 5 | 开机自检清零功能：设备应具有开机自检清零功能。 |  |  |
| 6 | 设备预热：在基准测试条件下，排查酒检仪预热时间不超过5秒。 |  |  |
| 7 | 定性分析：设备具备定性测试功能，测试结果用“无酒精”屏幕绿色、“有酒精”屏幕红色显示。 |  |  |
| 8 | 指示灯提醒功能：为提高执法辨识效率，设备进行酒精测试时应具有灯光提醒功能。 |  |  |
| 9 | 振动提醒功能：为便于执勤者及时采样，设备测试时具有马达抽气振动提示，并用图形显示抽气进度，实时掌握测试过程。 |  |  |
| 10 | 语音提示功能：设备开启测试模式时，语音提醒“请呼气”，无酒精时播报“测试通过”，有酒精时播报“有酒精”语音提示。 |  |  |
| 11 | 多功能指挥棒功能：为提高警示效果，设备应具备指挥棒功能，可设置常亮或闪亮2种模式，当测试结果有酒精时，指挥棒灯自动闪烁，警示效果明显。 |  |  |
| 12 | 自动采样功能：为提高执勤工作效率，设备采用电机循环抽气采样，无需手动操作，被测人只要靠近进气口哈气，就能自动采样分析，测试快速。 |  |  |
| 13 | 灵敏度：可检测到人体呼出气体或周围环境空气中低到 0.02mg/L 的酒精浓度。 |  |  |
| 14 | 归零时间：每次测试后设备自动快速清零，确保每次测试酒精无残留，当前一次测试结果为 20mg/100ml 时，不大于 5 秒。 |  |  |

备注说明：

1、以上报价含运输、安装、调试、上门服务、税费等所有款项。

2、签订合同之日起，产品     天内向采购方发货。

3、产品质保期为   月，在质保期内向采购方提供软、硬件免费上门服务。

4、以上填报真实有效，如有虚假，本公司愿承担由此引起的一切法律责任。

报价单位（盖章）：

日  期: